## Slide 1
年次報告書2020-2022年分析結果(ヒヤリハット分析)

## Slide 2: 事故分類毎の発生数と発生事案の数
年次報告書2020-2022年分より集計
・事故分類はその他を除くと設備・防災関係が最も発生件数が多くなっています
・具体的な発生事案は傷病者対応が最も多く、タイル破損やエレベーター不具合等 施設の不具合に関するものも多く報告されています
Chart: 事故分類ごとの発生件数(2020年-2022年)
| その他 | 設備 | 防災 | 救急 | EV・ES | 自然災害 | 防犯
 | 265 | 244 | 185 | 153 | 152 | 107 | 66
Chart: 発生事案の上位10件(2020年-2022年)
| タイル破損 | 地震発生 | 傷病者対応 | 救急車要請 | エレベーター不具合 | 非火災対応 | 感知器伝送不良 | 弐番館騒音対応 | 防排煙作動 | 漏水対応
 | 64 | 52 | 50 | 38 | 36 | 33 | 32 | 31 | 27 | 25

## Slide 3: 発生時刻と事故分類の関係性
年次報告書2020-2022年分より集計
時間 | 救急 | 防災 | 防犯 | 設備 | 自然災害 | EV・ES | その他
0時- | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12
1時- | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8
2時- | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3
3時- | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3
4時- | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2
5時- | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2
6時- | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3
7時- | 1 | 3 | 1 | 13 | 8 | 9 | 4
8時- | 4 | 7 | 2 | 7 | 10 | 8 | 4
9時- | 3 | 12 | 5 | 34 | 17 | 14 | 16
10時- | 9 | 15 | 2 | 26 | 7 | 11 | 17
11時- | 7 | 14 | 1 | 18 | 6 | 10 | 13
12時- | 12 | 7 | 1 | 11 | 5 | 9 | 12
13時- | 14 | 10 | 4 | 12 | 2 | 6 | 10
14時- | 11 | 14 | 4 | 16 | 5 | 16 | 21
15時- | 14 | 13 | 1 | 16 | 2 | 10 | 15
16時- | 14 | 7 | 2 | 12 | 4 | 10 | 19
17時- | 14 | 6 | 5 | 12 | 5 | 8 | 16
18時- | 13 | 9 | 4 | 6 | 1 | 8 | 16
19時- | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 13
20時- | 5 | 5 | 0 | 11 | 1 | 3 | 10
21時- | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7
22時- | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21
23時- | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 18

## Slide 4: 曜日・月と事故分類の関係性
年次報告書2020-2022年分より集計
月 | 救急 | 防災 | 防犯 | 設備 | 自然災害 | EV・ES | その他
1月 | 11 | 10 | 8 | 23 | 4 | 13 | 9
2月 | 15 | 12 | 7 | 19 | 8 | 15 | 24
3月 | 15 | 15 | 4 | 11 | 10 | 12 | 26
4月 | 9 | 15 | 1 | 13 | 9 | 8 | 20
5月 | 2 | 15 | 4 | 18 | 14 | 12 | 23
6月 | 10 | 11 | 4 | 15 | 11 | 6 | 16
7月 | 17 | 29 | 8 | 27 | 8 | 15 | 23
8月 | 20 | 16 | 9 | 27 | 7 | 16 | 21
9月 | 7 | 14 | 10 | 17 | 10 | 10 | 23
10月 | 10 | 18 | 3 | 25 | 5 | 15 | 33
11月 | 11 | 19 | 2 | 19 | 8 | 15 | 20
12月 | 26 | 11 | 6 | 30 | 13 | 15 | 27
曜日 | 救急 | 防災 | 防犯 | 設備 | 自然災害 | EV・ES | その他
月 | 21 | 22 | 9 | 35 | 17 | 19 | 45
火 | 24 | 27 | 8 | 33 | 11 | 26 | 32
水 | 26 | 18 | 11 | 29 | 14 | 24 | 26
木 | 22 | 33 | 7 | 46 | 16 | 26 | 43
金 | 20 | 28 | 11 | 33 | 16 | 17 | 32
土 | 25 | 34 | 11 | 39 | 17 | 18 | 46
日 | 15 | 22 | 9 | 29 | 16 | 22 | 41

## Slide 5: 事故発生多発場所の分析
Chart: 
| タワー棟 | 外構部 | 商業棟 | ＳＷ | 弐番館 | ＧＳ | 駐車場 | ＥＰ | 多目棟 | Ｉ街区
 | 369 | 282 | 92 | 88 | 83 | 42 | 37 | 29 | 26 | 24
年次報告書2020-2022年分より集計